附件2：

福建师范大学协和学院实验室安全分级分类表

| 分类 分级 | 物理类 | 机电类 | 电子类 | 其他类 | 管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 危险源 | 规章制度 | 责任落实 | 安全准入 | 安全教育 | 环境卫生 | 值日制度 | 门禁监控 | 安全巡查 |
| 一级安全风险实验室 |  | 电窑等大功率加热设备（功率≥1000W） |  |  | 实验室必须进行危险源辨识和风险评估，制定相应的防护措施和应急预案，安全信息牌应明示主要风险源的危险类别、注意事项和防护措施。危险源具体管控措施参照附件1。 | 实验室制定完善的管理制度和详实的操作规程并张挂上墙。 | 实验室有明确的实验室负责人负责本实验房间的安全管理工作，指定实验室专人对风险较高的仪器设备进行管理。 | 实验人员完成学校实验室安全培训考试系统在线学习、考核合格，通过各实验室准入培训和准入资格认定，并签订实验室安全承诺书后，方可进入实验室。 | 实验室负责人对实验人员进行有针对性的实验室安全知识、安全规范及安全操作技能等的培训，组织实验人员每年至少参加一次实验室安全应急演练。 | 实验人员及时做好实验室的卫生，确保实验室环境整洁、有序。 | 实验室有值日台账，最后离开实验室的人员检查门、窗、水、气、电等。 开展评估为重大风险的实验时，必须有导师负责指导，实验人员不能独自进入实验室开展实验，实验过程中全程值守。 | 存放大功率加热设备等危险源的重点场所需安装门禁和监控设施。 | 每周至少开展一次安全巡查。 |
| 二级安全风险实验室 | 激光 | 烘箱等加热设备 |  |  |  |  | 实验室有明确的实验室负责人负责本实验房间的安全管理工作。 |  |  |  | 实验室有值日台账，最后离开实验室的人员检查门、窗、水、气、电等。 | 存放激光、加热设备等危险源的重点场所需安装门禁和监控设施。 | 每两周至少开展一次安全巡查。 |
| 三级安全风险实验室 |  |  | 较多的(数量≥10）弱电设备、电路板和计算机机房 |  |  |  |  |  | 实验室负责人对实验人员进行有针对性的实验室安全知识、安全规范及安全操作技能等的培训。 |  |  | 实验室需配齐备用钥匙，并由专人保管。 | 每月至少开展一次安全巡查。 |
| 四级安全风险实验室 |  |  |  | 不涉及上述危险源 |  |  |  | 实验人员完成学校实验室安全培训考试系统在线学习、考核合格并签订实验室安全承诺书后，方可进入实验室。 | 实验室负责人对实验人员进行用水用电安全指导。 |  |  |  |  |