福建师范大学协和学院

物资采购询价函

第一部分 询价邀请

致供应商：

受网络信息与实验管理中心委托，现以询价采购方式特向贵单位发询价函，望贵单位对本文件第二部分所述采购内容及要求给予复函。

- 项目编号：SDXHFZ2022-016

- 项目名称：2022-2023年度校园网络设备及服务器维保

- 报名方式、报价方式、报价时间及地址：

- 下载询价文件，获取详细采购需求。

- 下载《投标报名表》，按表格填写并加盖公章，《投标报名表》扫描件以电子邮件形式发送电子信箱2375835875@qq.com，邮件名称备注为：xxx公司—2022-2023年度校园网络设备及服务器维保项目—报名表）未提交投标报名者视为无效投标。

3、响应文件密封后，于2022年7月27日(星期三)2点30分前，以派专人送达或快递方式，送至福建师范大学协和学院资产与财务部，逾期送达不予受理。

联系人：张老师         电话/传真：0591-22868632

备注：具体响应文件的提交详见本询价文件附件。

四、供应商资格：

1、供应商应是有能力提供本次采购货物及服务，具有独立法人资格的国内制造商；

2、本项目预算价为86000元，作为最高限价，报价超过最高限价的投标视为无效投标。

五、供应商响应文件组成：

- 报价部分

1-1、开标一览表

1-2、投标分项报价表

- 技术商务部分

2-1、技术和服务要求响应表

2-2、商务条件响应表

3、资格证明部分

3-1、营业执照等证明文件

3-2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

3-3、单位负责人授权书

3-4、履约保证金承诺书（若有）

3-5、投标保证金凭证（若有）

4、投标人提交的其他资料（若有）

六、报价要求：

1、人民币报价。报价中应包括：设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装（包含货物在学校内的拆卸旧机、安装、搬运及设备就位的一切费用）、调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。

2、供应商所投货物的技术参数必须符合或优于“第二部分  采购内容一览表”中的“技术参数”要求。技术参数要求不允许负偏离，任何一项负偏离者，视为无效投标。

七、评标说明：

在全部满足指标、供货期、售后服务及样品（如果有的话）等需求的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商。并签订相关物资采购合同。所有响应的密封文件将在纪检监督下开封，并由询价采购小组成员进行评审，响应人无需派人员到场。评审结果将以电话方式通知中标人，未中标者请自行查看中标公告。

在评标期间，若出现符合本说明规定的所有投标条件的供应商不足三家情形的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，询价采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。

- 是否收取投标保证金：收取。

投标人从本单位的基本帐户或一般性存款帐户以银行转帐等方式按以下标准向我院指定的银行帐户提交投标保证金合同包1人民币4300元整，本项目不接受现金形式提交的投标保证金。

（注：投标人的投标保证金应在投标截止时间前汇达指定的银行帐户，我院不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。）

中标人缴交投标保证金于签订合同后转为履约保证金或者履约保证金的一部分。未中标人的投标保证金于中标结果公示5个工作日内以原额无息退还。

- 福建师范大学协和学账户信息：

- 账户名:福建师范大学协和学院

- 帐号:405258361007

- 开户银行：中国银行福州市仓山支行

十、联系方法：

单位：福建师范大学协和学院行政楼资产与财务部420办公室

地址：福州市闽侯上街大学城学府南路 邮编：350117

联系人：张老师         电话/传真：0591-22868632

福建师范大学协和学院资产与财务部

2022年7月22日

附：响应文件的提交：

一、提交方式：2种。顺丰快递方式送达或派专人送达，投标人须充分考虑送达文件的时间，逾期送达将不予受理。

# （一）采用快递方式寄送：因我中心日常询价项目较多，为避免错误拆封，必须在快递包装内用文件纸袋密封，且封面印有 “xxx公司—2022-2023年度校园网络设备及服务器维保项目—响应文件”

# 因疫情防控要求，目前仅顺丰快递可以入校，为确保文件的安全送达，建议寄送采用顺丰快递。

邮寄地址：福建省福州市闽侯上街大学城学府南路福建师范大学协和学院行政楼资产与财务部420办公室

收件人：张老师              联系电话：0591-22868632

# （二）是以专人送达的：

# 1、 投标文件必须用文件纸袋密封，且封面印有 “xxx公司—2022-2023年度校园网络设备及服务器维保项目—响应标文件”。

# 3、因学院东侧学府南路机动车下穿地道工程施工及疫情防控等原因，专人送达请将文件送至协和学院东侧门（协和学院快递服务中心旁）保安室岗亭，并致电0599-22868632确认快递送达情况，若因未致电导致文件漏收或者丢失的，由投标人自行负责。

注：若投标人与配送文件者不一致，请详细告知送件人入校方式。

第二部分 采购内容及要求

一、采购标的一览表

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算价 | 合同包预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 2022-2023年度校园网络设备及服务器维保费用 | 1 | 86000 | 86000 |
| 合计：86000元 |

- 技术和服务要求

- 参保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本配置 | 使用 年限 （年） | 存放地点及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H3C UIS8000统一基础架构系统 | 1 | 含2个刀片服务器，每台2xIntel Xeon E5-2620处理器 128GB（16根8GB）内存，最大容量为512GB，插槽数为16个 2块300GB 6G SAS 转速10K rpm SFF (2.5-inch) 硬盘 | 8.5 | 信息楼5楼 中心机房 |
| 2 | 渲染服务器 DELL R730 | 1 | CPU 2xIntel Xeon E5-2630 v3 2.40GHz，8核 内存 192GB，4块SSD热插拔硬盘，每块硬盘容量400GB 显卡 2块GPU（Grid K2）卡，每块卡显存容量8GB GDDR5 | 6 | 信息楼5楼 中心机房 |
| 3 | 华为 RH2288 V3 | 2 | 英特尔至强E5-2650v2 cpu，配置2颗CPU，内存 128G DDR3 硬盘1*240G SSD，300G 10krpm SAS*2，600G 10krpm SAS*3 | 5.5 | 信息楼5楼 中心机房 |
| 4 | 中兴 ZXCLOUD R4300 G2 | 2 | 英特尔至强E5-2650v2 cpu，配置2颗CPU，内存 128G DDR3 硬盘1*240G SSD，300G 10krpm SAS*2，600G 10krpm SAS*3 | 5 | 信息楼5楼 中心机房 |
| 5 | H3C UIS B390 G2 | 2 | 每台刀片服务器 Intel Xeon E5-2600v4x2，CPU核数=10核，主频2.2GHz。 16G DDR4-2400内存，2块600G 10K SAS硬盘 | 4.5 | 信息楼5楼 中心机房 |
| 6 | 锐捷 RG-8606 | 1 | 1、每1台主机提供6个插槽 2、每1台主机配置12个千兆光电复用COMBO口和12个千兆光口 2块 3、每1台主机配置2口XFP接口万兆线卡 2块 4、每1台主机配置交流电源 2个 5、每1台主机配置业务管理引擎（提供USB管理接口） 2个 6、每1台主机配置1000M LX光纤模块 20个 7、每1台主机配置1套8600新型铝镁合金机柜（宽×深×高：600mm×800mm×2104mm） | 14 | 信息楼5楼 中心机房 |
| 7 | 锐捷 NPE50-20 | 1 | 1、配置3个光电复用GE口，2个冗余电源 2、配置2个支持热拔插模块插槽，2个USB口，1个Console口，1个AUX口，1G DDRAM，96M FLASH 3、含NOS 操作系统 | 14 | 信息楼5楼 中心机房 |
| 8 | HPE 3PAR STORESERV 8200 | 1 | 配置1.2T 10,000转高性能磁盘=18块，支持 2.5’ 7.2K NL：2TB 3.5’ 7.2K NL：2TB, 4TB, 6TB，8T | 5 | 存储设备需提供不少于5块的备用硬盘，维保期间如出现故障，需在4小时内完成更换恢复。 |
| 9 | 华为 OceanStor 5300 V5 | 1 | 配置20块1.2T 10K SAS盘 | 3 |  |
| 全院线路维护 | 包含教学楼240个信息点、行政楼230个信息点、图书馆180个信息点、实训楼80个信息点、计算机楼150个信息点的维护，全院网络线路、光纤线路及与师大互联互通线路维护。 |
| 全院校园网络技术支持 | 提供全院校园网络技术支持支撑，以及数据中心虚拟化平台的升级改造，备份等技术支持。 |
| 工单运维管理系统 | 需要同时提供一套通用校园工单运维管理系统，该系统是一套统一的IT数据平台，可以方便地查看设备网络设备，服务器存储设备的维护进度、服务质量、设施设备和网路出现故障时能够便捷报修，能够随时获知报修问题的处理情况，通过系统支撑，实现责任区域或人员位置派单，具体功能包含： 1、设备维护：地图派单、技能标签派单，充分利用维护人员专业技能。合适的人做合适的事，提升设备、设施、能源使用效率。 2、IT运维：支持将中心网络所有的IT服务集中化管理，构建统一的IT自助服务中心。 3、巡检巡查：临时性巡检任务、周期性巡检作业计划，统一管理，自动派单、自动提醒，多任务多角色协同。 4、支持自由配置设备维护内容模板，包括维护进度、流程和表单内容，满足不同场景的标准化维护服务要求； 5、设备维护进度可视化，维护工单的形象进度、工单状态等信息一目了然； 6、维护人员进入维护现场时可打卡签到，后台管理员可设置打卡点的距离范围； 7、反馈维护现场实际情况时，现场照片带有时间和位置信息的水印，防止作弊； 8、维护服务完成后，客户能够现场签字确认，预防事后客户对维护结果不认可的风险； 9、维修维护全过程包括但不局限于维修人员状态、设备维修进度、使用人员评价等可见可追溯； 10、维护工单需具备审批功能，避免设备使用人未经许可随意报修； 11、系统支持自动提醒功能，对维护人员进行消息提醒和催办，防止设备维护服务工单被遗忘； 12、支持自定义配置不同的服务等级，为服务流程、异常处理等设置服务响应时效，为不同的客户/设备提供不同品质的服务； 13、对不同设备维护工单可以创建不同的回访计划，可按比例、随机等方式进行抽样，保证回访的真实性和有效性。 14、具备数据可视化统计功能，提供不同维度的统计结果，例如工单变化趋势、维护人员的维护工单数据、用户评价情况等。 |

备注：项目投标须先来学院进行实地勘察后方可参与投标（联系人：余老师，0591-22868711）。勘察时间：2022年7月21日-2022年7月26日，节假日除外，上午9点-12点，下午2点30分—17点,因疫情防控，入校勘察请提前联系。

三、商务条件

（一）维保时间与维保地点。

- 维保时间：维护时间为1年，自2022年9月1日起至2023年8月31日止。

- 维保地点：福建师范大学协和学院

（二）结算方式：服务费分2次付清，第一次在合同签订半年后支付合同总金额的60%，最后一次在服务期满日后7天内根据服务合同执行情况结清剩余合同金额的40%。

（三）履约保证金：合同签订后，中标人缴纳4300元投标保证金转为履约保证金，该履约保证金在合同下所列项目正常运行服务期后（自验收合格之日起计算），在无违约前提下，以转账方式无息退还。

（四）验收方式

1.每次付款前需进行验收。

2.验收前中标供应商须提供整网设备运行报告及维护记录，提供月度工作总结和月度工作计划、定期服务报告等相关的记录及维保方案。

3.由招标人、监标人、最终用户、有关专家会同中标人按招标文件对服务的要求进行联合验收。

（五）售后服务要求

1 维护服务须知

1.1 维护服务定义

指为使协和学院使用设备保持或恢复符合其技术规格而提供的全保服务，包括执行排除机器故障、更换配件、定期巡检、安全管理、提供建议、咨询和帮助等。因维保所发生的全部费用由服务商承担。

1.2 维护服务具体内容：

所有参保设备软硬件的日常维护及全学院线路维护，并提供全院校园网络技术支持支撑，以及数据中心虚拟化平台的升级改造，备份等技术支持。

1.2.1 服务范围

内容包括：设备硬件维护、网络管理系统和认证计费系统软件正常运行服务、用户障碍申告处理、重大事件应急支持、故障抢修、维护资料管理。

1.2.2 维护服务要求：

1.硬件保修服务。

现场硬件支持服务

硬件工程师上门服务

提供所需的全部劳务、硬件部件和维护材料

现场备件更换

现场硬件测试及相关故障排除

2.系统安装、配置和搬迁

服务商为协和学院提供系统、配置服务，服务的过程和结果均以文档形式记录保存。

（1）安装及配置服务

了解协和学院设备到货情况，提供安装环境改造建议，协助厂商检查安装环境。配合厂商或供货商和协和学院进行设备安装、调试和验收以及系统联调。了解各系统上的应用或使用情况，根据不同的需求，配置系统参数。服务的过程和结果均以文档形式记录保存。

（2）系统搬迁服务

根据协和学院的要求，提供系统搬迁服务，提供安装环境改造建议，协助厂商检查安装环境。配合厂商或供货商和协和学院进行设备安装、调试和验收以及系统联调。了解各系统上的应用或使用情况，根据不同的需求，配置系统参数。服务的过程和结果均以文档形式记录保存。

1.2.3备品备件要求：

参保设备出现故障后1个小时内需提供相应的备品备件，以确保基础网络与服务能正常运行。

1.2.4 系统维护：

服务商公司应该为协和学院提供下列系统维护服务，服务的过程和结果均以文档形式记录保存。

1.定期现场维护

服务商应该按要求对协和学院进行定期维护，目的是确保系统处在正常工作状态。主要是检查系统信息和系统日志、系统任务和子系统、网络状态、各种设备的主要资源使用状况。清除无用文件。记录所有异常信息，并按规定流程处理故障或潜在的问题。

2.故障处理现场

针对服务商服务范围内的严重软硬件故障，服务商工程师应该在规定的时间内到达协和学院现场，按照故障处理流程处理所有故障。在任何实际动作之前，服务商应该先告知协和学院，并应该尽可能保存现有数据和不影响其他系统。

3.远程技术支持

采用电话、传真及电子邮件的方式解决协和学院在使用维护过程中遇到的问题。在协和学院许可的情况下，使用远程拨入的方式解决问题。当远程拨入无法解决问题时，服务商同时提供现场服务。

4.热线技术支持

服务商向协和学院提供7*24的服务热线、提供项目经理手机号码、提供7*24的热线手机号码，以便协和学院及时找到服务商工程师，同时服务商应该在规定的时间内做出响应。

5.系统软件升级

当协和学院获得的正版系统软件，并且需要进行软件升级时，服务商应该提供软件升级服务，并协助协和学院做好服务前的各项准备工作（如系统和数据备份）等等。

6.补丁软件安装

对于服务商服务范围的各种设备，无论是服务商还是协和学院自己发现有新的系统软件补丁，服务商都应该按协和学院的要求安装补丁软件。同时在安装补丁之前，服务商应该协助协和学院做好各项准备工作。

7.系统性能分析

服务商应该定期地对服务商责任范围内的必要设备进行系统性能分析，对系统运行状况进行一段时间的监控，分析系统CPU、内存、IO等的使用情况，并对系统提出相应可行的改进或维护措施。

8.系统修改管理

通过对定期的系统性能的检测和分析，根据应用的使用情况提出参数的修改方案，经过协和学院同意后，对系统的参数着手修改，并可通过系统和应用的性能分析进一步确定参数修改的可行性并再做相应的调整.

9.系统定期重启及切换

为了保证设备健康、高效率地运行，服务商应根据设备的具体配置、应用所需的系统资源对不同设备提出相应的重启或切换的方案，力求设备运行于最佳状态。

1.2.5技术交流及培训服务：

1.定期技术交流

进行定期的技术交流，与协和学院共享包括主机、网络、管理等方面软硬件最新技术信息。

2.定期技术培训

针对协和学院系统人员配置或设备运行的情况，安排有关主机、网络等相关软硬件的技术培训，提高协和学院维护人员的技术水平，减少人为故障。

1.2.6 系统咨询及方案设计：

根据实际需求，服务商可以在以下方面提供咨询及方案设计服务。

1.网络系统结构、安全性、互连性、可拓展性分析

2.系统平台性能、升级、迁移性分析

3.应用移植方案分析

4.数据迁移方案分析

5.系统配置合理性分析

6.主机、网络系统选型建议及分析

7.系统、网络、安全管理软件选型建议及分析

1.2.6 其他服务：

1.系统软件测试服务

为使协和学院高效、全面地使用系统软件，服务商应该根据协和学院的要求和实际可行性，为协和学院提供系统软件的测试服务。在该服务过程中，服务商应该提供测试计划、实施测试过程、提供测试报告、并提供相关测试建议。

2.应用软件测试服务

为使协和学院稳定、有效地使用应用系统，服务商应该提供应用软件测试的配合服务。在服务过程中，服务商应该根据自己的经验提供测试计划建议、配合执行测试计划、提供相关部分的测试记录和建议。

3.第三方配合服务

对于由第三方直接提供的非服务商责任范围的设备、软件或服务，服务商应该根据协和学院要求提供配合服务。服务商应该基于自己的责任范围提供相关的系统参数调整、模拟测试等配合手段。

1.2.7 文档管理

1. 网络系统软硬件配置

在协和学院网络系统安装或调整后，服务商应该根据协和学院设备的配置和设置情况，提供或更新相应的配置文档。

2. 定期服务报告

服务商公司会指派工程师定期到协和学院现场对网络设备进行常规检测，。经过全面的检测后会出具一份详细的服务报告给协和学院。

3. 故障处理报告

服务商应该在协和学院处理完系统故障后，应该故障现象、故障判断过程、故障处理过程、故障造成的系统和应用的损失以及由于故障而改变的系统参数或对系统做的任何操作都会记录在报告中给协和学院作为留档保存。

4. 系统设置调整报告

服务商应该在每次对网络系统参数调整后出具设置调整报告给协和学院。同时所有的变更应该按照系统更改管理流程记录在案，同时及时更新所有相关文档。

5. 预防性措施和建议报告

6. 日常操作手册

服务商应该在各种设备或软件安装完成后出具一份安装手册和日常操作手册，并且在对系统有改动后都会更新该文档，保证文档的及时性和正确性。

7. 应急计划

服务商会在设备或软件正常运行后，结合协和学院的实际使用情况，协助协和学院制定系统宕机后的应急计划的具体步骤。该计划应该尽量减少协和学院重要应用的停顿时间。保证协和学院业务系统最大程度地稳定运行。

8. 月度工作总结

服务商应该在每月结束时向协和学院提供月度工作总结。对服务商一个月内工作情况做一个总结，总结的内容应该包括服务商提供的服务的各个方面。

9. 月度工作计划

在与协和学院充分协商后，服务商应该针对下一月度工作制定月度协和学院服务计划。计划内容包括可以预计的各项服务工作。

10. 年度工作总结

服务商应该在年度结束时，向协和学院提供年度工作总结。总结一年内服务商服务的主要成绩以及与协和学院要求之间存在的差距。并提交协和学院对服务商的服务工作做年度评定。

1.2.8 服务商的服务承诺要求

1. 定期现场服务：每2周至少一次。

2. 系统状态分析比对：每2周至少一次。

3. 故障现场处理：在接到协和学院要求后的2小时内，到达协和学院现场。

4. 热线电话支持：在0.5小时内给予响应。

5. 电子邮件支持：在24小时内给予响应。

6. 据可靠性：不造成超过一天的数据丢失。

1.3 服务罚款要求

1. 对发生因硬件原因造成的宕机或不能够正常操作等紧急情况故障后，中标方不能够在12个小时内恢复正常，每延误12小时，处以服务合同金额的2%罚款，无累计上限。直至扣完服务费应付余额后，取消服务合同。

2. 对发生因硬件原因造成的非宕机等非紧急情况故障后，中标方不能够在24小时内恢复机器原有性能的，每延误24小时，处以服务合同金额的1%罚款，无累计上限。直至扣完服务费应付余额后，取消服务合同。

3. 对中标方当月因维保硬件故障造成业务中断时间超过24小时的，处以服务合同金额的10%罚款；对中标方于一年累计因维保硬件故障造成业务中断时间超过48小时的，处以服务合同金额的20%罚款；对中标方于一年累计因维保硬件故障造成业务中断时间超过72小时的，处以服务合同金额的40%罚款。（以上罚款从末付的款项中扣回）

4. 服务期内，服务商对提供服务的设备故障不能够按照要求及时解决，造成协和学院或第三方人员其他财产损失的，服务商应承担全部责任。

5. 具体的设备发生故障时间以协和学院下达的故障通知书时间为准。

第三部分：福建师范大学协和学院物资设备采购合同（范本）

合同号： 与询价/询价编号同号

甲  方：福建师范大学协和学院                  乙方：

签订地点：福州市闽侯县                        签订时间：   年    月    日

依据国家、省等有关采购法规，现依照    年  月  日福建师范大学协和学院xx项目（合同包x）询价采购结果（项目编号∶xxxx） 甲乙双方达成如下协议：

第一部分  商务部分

一、乙方应严格按照合同内容提供中标货物，本次甲方采购货物为            等，合同总金额含税价人民币   （大写）        元整（￥  （小写）      .00元），货物清单详见本合同第二部分《供货范围、技术要求、及售后服务等》具体条款。

二、供货时间和交货地点：乙方必须于签订合同后       日内将上述清单所列的货物送至甲方指定地点（福州市闽侯上街大学城学府南路福建师范大学协和学院），并安装调测完毕。乙方负责安装调试(安装调试的费用已包含在合同价款中)并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准：乙方所提供的货物必须是未经使用且符合国家质量标准的，并完全符合合同技术参数要求。如货物不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

四、权利保证：乙方应保证甲方在使用由乙方提供的货物不受第三方关于侵犯其所有权、知识产权等等的指控。如果任何第三方提出侵权指控亦与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。本合同货物总价包括但不限于安装材料费、安装人工费、所需的设备及防护措施等的一切费用。

乙方自行承担其聘用的工人（包括运送货物人员和安装调试人员）工资、劳保、工伤、以及所有的保险费用。

施工期间物体掉落等所引发第三方伤害的赔偿责任由乙方全权承担责任。

五、若乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

六、风险承担：甲方接收货物前的风险由乙方承担，甲方接收货物后的风险由甲方承担。

七、验收：

1、甲方根据本合同与本次采购有关的相关书面材料负责验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物运行情况进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。货物正式验收前，乙方须提供制造商出具的完整的技术资料(包括产品验收标准、产品质量合格证明书、产品技术说明书、使用说明书、货物安装调试维修线路原理图、零部件目录、备品备件损件清单、安装维修及操作手册)。

2、甲方最终应在乙方所提供的货物安装调试完成后20个工作日内验收完毕。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表应该按《福建师范大学协和学院物资采购正式验收单》（壹式肆份）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，甲方留存叁份，乙方留存壹份。

3、如发现乙方提供的货物与合同约定不符或质量不符合约定的，乙方应承担违约责任，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。

八、异议期：验收后10个工作日内甲方对货物有异议的，乙方应在2个工作日内负责解决，若乙方在2个工作日内拒不解决问题，则按本合同第十一条违约责任第二款相关内容执行。。

九、付款条件及方式：乙方向甲方出具的全额税务发票必须是正式合法的，且应保证甲方在使用时不受第三方的指控。若该发票经税务部门确认是虚假发票且遭受处罚，乙方应承担全部赔偿责任并支付甲方为处理该事务产生的相关费用。

货物验收合格后付合同总价的80%，正常运行三个月后付清余款。

（具体付款方式参考项目文件）

十、履约保证金：乙方在签订采购合同前三日内应向甲方缴纳中标价   %（即    元）作为履约保证金，该履约保证金在合同下所列项目正常运行一年后（自验收合格之日起计算），若无违约问题，甲方以转账方式无息退还。（若无保证金，删去此项）

第二部分  供货范围、技术要求及售后服务等

- 乙方应严格按照如下清单的要求提交货物：      单价及金额单位：元

| 合同包 | 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额含税价人民币 元整（￥ .00元） |

- 详细技术参数

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术指标 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |

三、安装及调试要求

- 乙方在货物安装前可派员进行实地勘察，确保顺利安装与运行维护，并在货物运抵现场一周前，向甲方提供详细的安装要求。

- 乙方负责运输费用，乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

- 乙方负责组织专业技术人员进行货物安装、调试并免费提供培训和技术服务，保证甲方使用人员能够熟练操作设备。甲方提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

- 乙方应把原厂、原包装的配件送到甲方确认后，才可进行安装、调试。

- 安装调试到位后的设备由乙方及甲方共同进行质量验收签字。

- 设备安装前，乙方须提供完整的技术资料（包括产品说明书、甲方手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。

- 乙方在甲方安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由乙方承担。

- 乙方售后服务

请详细填写

依据询价文件/询价文件，报价文件填写，

“投标人”、“报价人”等改为“乙方”，“协和学院”“用户方”等改为“甲方”

第三部分  违约责任及其他

一、违约责任：

1、甲方在乙方将合同清单上的货物按指定时间、地点运达后10个工作日后无正当理由不接收的，甲方应赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收或直接退回；同时，乙方应向甲方偿付该合同总价款30%的违约金，且甲方有权单方终止本合同的履行并书面告知乙方。

3、乙方不能按照合同的承诺时间或本合同约定的交货期限内交付货物的，迟延3日以上甲方有权将乙方本次投标的履约保证金作为违约金支付给甲方并要求乙方支付本合同总价款30%的违约金，且甲方有权单方终止本合同并书面告知乙方。

4、乙方不能交付货物的，乙方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款甲方有权单方终止本合同的履行并书面告知乙方。

5、乙方未履行本合同项下任何一项或若干项义务的应向甲方承担违约责任并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。

6、因不可抗力造成违约的，经双方认可后可以免责，但违约方必须及时提交相关书面报告材料。

二、争议解决方式

若发生争议，应由甲乙双方友好协商解决，协商不成的，任何一方都有权向福州仲裁委员会申请仲裁。

三、其他

合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如澄清确认函等均为本合同不可分割的一部分。

合同争议处理方式：若发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成的任何一方都有权向福州仲裁委员会申请仲裁。

本合同壹式伍份，经双方签字并盖章后即时生效。甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等效力。

（以下无正文）

甲方：福建师范大学协和学院                乙方：

单位地址：福州市闽侯上街大学城学府南路    单位地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

# 第四部分  响应文件格式

- 份数：正本一份，副本一份。

- 包装：响应文件正本与副本一起密封包装。所有投标文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章。必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。

- 副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。

注:本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点结合本次招标的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

福建师范大学协和学院

询价项目投标文件

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

询价编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

目录

1、报价部分

1-1、开标一览表

1-2、投标分项报价表

2、技术商务部分

2-1、技术和服务要求响应表

2-2、商务条件响应表

3、资格证明部分

3-1、营业执照等证明文件

3-2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

3-3、单位负责人授权书

3-4、履约保证金承诺书

3-5、投标保证金凭证（若有）

4、投标人提交的其他资料（若有）

1、报价部分

1-1开标一览表

项目名称：                                             项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 |
| --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 投标总价（小写金额）） |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

1-2投标分项报价表

项目名称：                                           项目编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

2、技术与服务部分

2-1、技术和服务要求响应表

项目名称：                                           项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与询价文件第二部分“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-2、商务条件响应表

项目名称：                                           项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与询价文件第二部分“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、资格证明部分

3-1、营业执照等证明文件

致：福建师范大学协和学院资产与财务部

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3-2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：福建师范大学协和学院资产与财务部

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、询价文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、询价文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

3-3、单位负责人授权书

（若单位负责人来投标可不附此表）

致：福建师范大学协和学院资产与财务部

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：           身份证号码：

手机：

供应商代表：           身份证号码：

手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3-4、履约保证金承诺书

致： 福建师范大学协和学院资产与财务部

我们在贵校组织的       项目询价中投标（询价编号：     ），如获中标，我们保证按询价文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵校认可的其他付款方式，向贵校缴交履约保证金，同时做出如下承诺：

如我方未按要求时间内缴交履约保证金，贵院有权单方终止我方中标本项目的权益，同时我方承诺赔偿贵校的损失，即向贵校支付我方最终报价款的30%作为违约金；

如我方缴交上述履约保证金后，无法按照询价文件的要求的时间交付货物或服务，同意贵校没收我方已交的履约保证金，同时我方承诺赔偿贵校的损失，即向贵校支付中标价款的30%作为违约金；

我方同意该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，并同意贵校相关退还方案。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

3-5、投标保证金凭证（若有）

致： 福建师范大学协和学院资产与财务部

我方在贵校组织的                     项目询价采购活动中（项目编号          ），提交了     元人民币的投标保证金。我公司汇出询价保证金的账户信息如下：

1. 开户名：

2. 开户行：

3. 账号：

4.  转账截图：

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

4、投标人提交的其他资料（若有）

1、询价文件要求提交的资格及证明部分的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、询价文件要求提交的技术与服务部分如投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：