福建师范大学协和学院

物资采购询价函

第一部分 询价邀请

致供应商：

受网络信息与实验管理中心委托，现以询价采购方式特向贵单位发询价函，望贵单位对本文件第二部分所述采购内容及要求给予复函。

- 项目编号：SDXHFZ2023-014

- 项目名称：2023-2024年度校园网络设备及服务器维保服务采购

- 报名方式、报价方式、报价时间及地址：

- 下载询价文件，获取详细采购需求。

- 下载《投标报名表》，按表格填写并加盖公章，《投标报名表》扫描件以电子邮件形式发送电子信箱3135980150@qq.com，邮件名称备注为：xxx公司— 2023-2024年度校园网络设备及服务器维保服务采购项目—报名表）未提交投标报名者视为无效投标。

3、响应文件密封后，于2023年7月26日(星期三)14点30分前，以派专人送达或快递方式，送至福建师范大学协和学院资产与采购管理部，逾期送达不予受理。

联系人：王老师         电话/传真：0591-22868632

备注：具体响应文件的提交详见本询价文件附件。

四、供应商资格：

1、供应商应是在中国境内注册并具有法人资格，有能力提供采购货物及服务的制造商或经销商；

2、本项目预算价为95000元，作为最高限价，报价超过最高限价的投标视为无效投标。

五、供应商响应文件组成：

- 报价部分

1-1 开标一览表

1-2 投标分项报价表

- 技术商务部分

2-1 技术和服务要求响应表

2-2 商务条件响应表

3、资格证明部分

3-1 营业执照等证明文件

3-2 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

3-3 单位负责人授权书

3-4 履约保证金承诺书

3-5 投标保证金凭证（若有）

4、投标人提交的其他资料（若有）

六、报价要求：

1、人民币报价。报价中应包括：设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装（包含货物在学校内的拆卸旧机、安装、搬运及设备就位的一切费用）、调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。

2、供应商所投货物的技术参数必须符合或优于“第二部分 采购内容一览表”中的“技术参数”要求。技术参数要求不允许负偏离，任何一项负偏离者，视为无效投标。

七、评标说明：

在全部满足指标、供货期、售后服务及样品（如果有的话）等需求的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商。并签订相关物资采购合同。所有响应的密封文件将在监督人监督下开封，并由询价采购小组成员进行评审，响应人无需派人员到场。评审结果将以电话方式通知中标人，未中标者请自行查看中标公告。

在评标期间，若出现符合本说明规定的所有投标条件的供应商不足三家情形的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，询价采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。

- 是否收取投标保证金：是。

1、投标保证金金额：人民币壹仟元整 （¥1000元）。

2、提交时间与方式：投标人应以银行转账等公对公（非现金）形式向福建师范大学协和学院提交投标保证金，并保证于投标截止时间之前汇达指定的银行账户上，采购人不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。（请在投标保证金转账单上注明“xxx公司— 2023-2024年度校园网络设备及服务器维保服务采购项目—投标保证金”等有关项目信息的字样。）

3、保证金退还时间与方式：

（1）投标人制作投标文件时，应根据第四部分的格式要求认真填写《投标保证金凭证》（含清晰准确的投标保证金缴款凭证）并与投标文件一起提交。

（2）在开标结束后未中标人的投标保证金将在中标公告发布之日起15个工作日内原额无息退回原账户；中标人的投标保证金转为履约保证金，不足部分请于合同签订前3日转入福建师范大学协和学院账户，并注明xxx公司— 2023-2024年度校园网络设备及服务器维保服务采购项目—履约保证金。

4、中标人放弃中标资格以及无法签订合同的其投标保证金不予退还。

九、福建师范大学协和学院账户信息：

- 账户名:福建师范大学协和学院

- 账号:405258361007

- 开户银行：中国银行福州市仓山支行

十、联系方法：

单位：福建师范大学协和学院行政楼420办公室

地址：福州市闽侯上街大学城学府南路 邮编：350117

联系人：王老师         电话/传真：0591-22868632

福建师范大学协和学院资产与采购管理部

2023年7月21日

附：响应文件的提交：

提交方式：以派专人送达或快递方式送达，逾期送达不予受理。

# 一、采用快递方式寄送：因我部日常询价项目较多，为避免错误拆封，必须在快递包装内用文件纸袋密封，且封面印有 “xxx公司— 2023-2024年度校园网络设备及服务器维保服务采购项目—响应文件”

邮寄地址：福建省福州市闽侯上街大学城学府南路福建师范大学协和学院行政楼420办公室

收件人：王老师              联系电话：0591-22868632

# 是以专人送达的：

# 投标文件必须用文件纸袋密封，且封面印有 “xxx公司— 2023-2024年度校园网络设备及服务器维保服务采购项目—响应标文件”。

# 2、专人送达请将文件送至协和学院东大门保安室岗亭（福建师范大学实验幼儿园旗山园区对面），并致电0591-22868632确认文件送达情况，若因未致电导致文件漏收或者丢失的，由投标人自行负责。

第二部分 采购内容及要求

一、采购标的一览表

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算单价 | 品目号预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 2023-2024年度校园网络设备及服务器维保费用 | 1 | 95000 | 95000 |
| 合计：95000元 |

二、技术和服务要求

（一）参保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本配置 | 采购 时间 | 使用 年限 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H3C UIS8000统一基础架构系统 | 1 | 含2个刀片服务器，每台2xIntel Xeon E5-2620处理器 128GB（16根8GB）内存，最大容量为512GB，插槽数为16个 2块300GB 6G SAS 转速10K rpm SFF (2.5-inch) 硬盘 | 2014.1 | 9.5 |  |
| 2 | 渲染服务器 DELL R730 | 1 | CPU 2xIntel Xeon E5-2630 v3 2.40GHz，8核 内存 192GB，4块SSD热插拔硬盘，每块硬盘容量400GB 显卡 2块GPU（Grid K2）卡，每块卡显存容量8GB GDDR5 | 2016.4 | 7 |  |
| 3 | 华为 RH2288 V3 | 2 | 英特尔至强E5-2650v2 cpu，配置2颗CPU，内存 128G DDR3 硬盘1*240G SSD，300G 10krpm SAS*2，600G 10krpm SAS*3 | 2016.11 | 6.5 |  |
| 4 | 中兴 ZXCLOUD R4300 G2 | 2 | 英特尔至强E5-2650v2 cpu，配置2颗CPU，内存 128G DDR3 硬盘1*240G SSD，300G 10krpm SAS*2，600G 10krpm SAS*3 | 2017.4 | 6 |  |
| 5 | H3C UIS B390 G2 | 2 | 每台刀片服务器 Intel Xeon E5-2600v4x2，CPU核数=10核，主频2.2GHz。 16G DDR4-2400内存，2块600G 10K SAS硬盘 | 2017.12 | 5.5 |  |
| 6 | 华为FusionServer 2288H V5 | 2 | 英特尔至强银牌4110 cpu，配置2颗CPU，8核心，16线程，内存 64G DDR4，硬盘2*480G SSD，14*1.2T SAS | 2019.11 | 3.5 |  |
| 7 | 锐捷 RG-8606 | 1 | 1、每1台主机提供6个插槽 2、每1台主机配置12个千兆光电复用COMBO口和12个千兆光口 2块 3、每1台主机配置2口XFP接口万兆线卡 2块 4、每1台主机配置交流电源 2个 5、每1台主机配置业务管理引擎（提供USB管理接口） 2个 6、每1台主机配置1000M LX光纤模块 20个 7、每1台主机配置1套8600新型铝镁合金机柜（宽×深×高：600mm×800mm×2104mm） | 2008.7 | 15 |  |
| 8 | 锐捷 NPE50-20 | 1 | 1、配置3个光电复用GE口，2个冗余电源 2、配置2个支持热拔插模块插槽，2个USB口，1个Console口，1个AUX口，1G DDRAM，96M FLASH 3、含NOS 操作系统 | 2008.7 | 15 |  |
| 9 | HPE 3PAR STORESERV 8200 | 1 | 1.HPE 3PAR STORESERV 8200主柜，配置1.2T 10,000转高性能磁盘=18块，支持 2.5’ 7.2K NL：2TB 3.5’ 7.2K NL：2TB, 4TB, 6TB，8T 2. H3C VCM-FLEXFABRIC-10GE-24交换模块 3. HPE 8/8 SAN 光交换机 | 2017.10 | 6 |  |
| 10 | 华为 OceanStor 5300 V5 | 1 | 配置20块1.2T 10K SAS盘 | 2019.7 | 4 |  |
| 11 | 天融信安全隔离与信息交换系统V3 TopRules （网闸） | 1 | 内端机6个10/100/1000Base-T接口，含1个MAN口；外端机6个10/100/1000Base-T接口，含1个 HA口； | 2019.10 | 3.5 |  |
| 12 | 天融信安全审计设备TopSAG TSAG-43228 | 1 | 配置6个10/100/1000MBase-T端口，2个SFP插槽（不含接口模块） | 2019.12 | 3.5 |  |
| 13 | 天融信系统日志审计设备TA-L-HSE-50 | 1 | 配置6个10/100/1000MBase-T端口 | 2020.5 | 3 |  |
| 14 | 全院线路 维护 | 包含教学楼240个信息点、行政楼230个信息点、图书馆180个信息点、实训楼80个信息点、计算机楼150个信息点的维护，全院网络线路、光纤线路及与师大互联互通线路维护。 |
| 15 | 全院校园网络技术支持 | 提供全院校园网络技术支持支撑，以及数据中心虚拟化平台的升级改造，备份等技术支持。 |
| 16 | 统一运维管理平台 | 提供数据中心级别的统一运维管理平台，可管理多个数据中心的物理资源以及虚拟资源，提供CMDB（配置管理数据库）、智能监控、告警管理、数据可视化、容量分析预测等能力。提供包括CPU、内存、磁盘、网络、系统等在内的丰富监控指标，同时支持对主流数据库Oracle、SQLserver的深度监控，协助提高整体运维效率。 |

备注：项目投标前须先到学院进行实地勘察后方可参与投标（联系人：余老师，0591-22868711）。勘察时间：2023年7月21日-2023年7月25日（节假日除外）上午9：00-12：00，下午14：30—17：00，入校勘察请提前联系。

三、商务条件

（一）维保服务期限：

1、服务期限：维保时间为1年，2023年9月1日至2024年8月31日。

2、服务地点：福建师范大学协和学院。

（二）结算方式：服务费分2次付清，第一次在合同签订半年后支付合同总金额的60%，第二次在服务期满且服务验收合格后7日内根据服务合同执行情况结清剩余合同金额。

（三）履约保证金：中标人在合同签订前3日内应向采购人缴纳4350元作为履约保证金（中标人缴纳的1000元投标保证金于合同签订后自动转为履约保证金，不足部分于合同签订前3日转入采购人银行账户），该履约保证金于1年维保期结束，服务验收合格后，中标人完整履行合同且无违约的前提下，采购人以转账方式无息退还。

（四）验收方式

1、每次付款前需进行验收。

2、验收前中标人须提供月度维护报告与维护记录，对每个月的检查、保养和维修的整体情况和明细记录进行报告。

3、由采购单位组织验收，验收小组由监标人、最终用户、有关专家等组成，按询价文件和合同约定，共同对中标人提供的服务进行全面验收，并作出书面验收报告。验收结果经采购人与中标人双方确认后，双方代表按《福建师范大学协和学院物资采购管理暂行办法》上的验收管理规定，对照合同填好相关验收资料（壹式肆份）并签名、加盖各自单位的公章，采购人留存叁份，中标人留存壹份。

（五）售后服务要求

1、维护服务须知

（1）维护服务定义

指为采购人使用设备保持或恢复符合其技术规格而提供的全保服务，包括执行排除机器故障、更换配件、定期巡检、安全管理、提供建议、咨询和帮助等。因维保所发生的全部费用由中标人承担。

（2）维护服务具体内容：

所有参保设备软硬件的日常维护及全学院线路维护，并提供全院校园网络技术支持支撑，以及数据中心虚拟化平台的升级改造，备份等技术支持。

（3）服务范围

内容包括：设备硬件维护、网络管理系统和认证计费系统软件正常运行服务、用户障碍申告处理、重大事件应急支持、故障抢修、维护资料管理。

（4）维护服务要求：

硬件保修服务；

现场硬件支持服务；

硬件工程师上门服务；

提供所需的全部劳务、硬件部件和维护材料；

现场备件更换；

现场硬件测试及相关故障排除。

2、系统安装、配置和搬迁

中标人向采购人提供系统、配置服务，服务的过程和结果均以文档形式记录保存。

（1）安装及配置服务

了解采购人设备到货情况，提供安装环境改造建议，协助厂商检查安装环境。配合厂商或供货商和采购人进行设备安装、调试和验收以及系统联调。了解各系统上的应用或使用情况，根据不同的需求，配置系统参数。服务的过程和结果均以文档形式记录保存。

（2）系统搬迁服务

根据采购人要求，提供系统搬迁服务，提供安装环境改造建议，协助厂商检查安装环境。配合厂商或供货商和采购人进行设备安装、调试和验收以及系统联调。了解各系统上的应用或使用情况，根据不同的需求，配置系统参数。服务的过程和结果均以文档形式记录保存。

3、备品备件要求：

参保设备出现故障后12个小时内需提供相应的备品备件，以确保基础网络与服务器各类业务系统能正常运行。

4、系统维护：

中标人为采购人提供下列系统维护服务，服务的过程和结果均以文档形式记录保存。

（1）定期现场维护

中标人按要求对采购人进行定期维护，目的是确保系统处在正常工作状态。主要是检查系统信息和系统日志、系统任务和子系统、网络状态、各种设备的主要资源使用状况。清除无用文件。记录所有异常信息，并按规定流程处理故障或潜在的问题。

（2）故障处理现场

针对中标人服务范围内的严重软硬件故障，中标人工程师应该在规定的时间内到达采购人现场，按照故障处理流程处理所有故障。在任何实际动作之前，中标人先告知采购人，并应该尽可能保存现有数据和不影响其他系统。

（3）远程技术支持

采用电话、传真及电子邮件的方式解决采购人在使用维护过程中遇到的问题。在采购人许可的情况下，使用远程拨入的方式解决问题。当远程拨入无法解决问题时，中标人同时提供现场服务。

（4）热线技术支持

中标人向采购人提供7*24的服务热线、提供项目经理手机号码、提供7*24的热线手机号码，以便采购人及时找到中标人工程师，同时中标人在规定的时间内做出响应。

（5）系统软件升级

当采购人获得的正版系统软件，并且需要进行软件升级时，中标人提供软件升级服务，并协助采购人做好服务前的各项准备工作（如系统和数据备份）等等。

（6）补丁软件安装

对于中标人服务范围的各种设备，无论是中标人还是采购人自己发现有新的系统软件补丁，中标人都应该按采购人的要求安装补丁软件。同时在安装补丁之前，中标人协助采购人做好各项准备工作。

（7）系统性能分析

中标人定期地对中标人责任范围内的必要设备进行系统性能分析，对系统运行状况进行一段时间的监控，分析系统CPU、内存、IO等的使用情况，并对系统提出相应可行的改进或维护措施。

（8）系统修改管理

通过对定期的系统性能的检测和分析，根据应用的使用情况提出参数的修改方案，经过采购人同意后，对系统的参数着手修改，并可通过系统和应用的性能分析进一步确定参数修改的可行性并再做相应的调整。

（9）系统定期重启及切换

为了保证设备健康、高效率地运行，中标人根据设备的具体配置、应用所需的系统资源对不同设备提出相应的重启或切换的方案，力求设备运行于最佳状态。

5、技术交流及培训服务

（1）定期技术交流

进行定期的技术交流，与采购人共享包括主机、网络、管理等方面软硬件最新技术信息。

（2）定期技术培训

针对采购人系统人员配置或设备运行的情况，安排有关主机、网络等相关软硬件的技术培训，提高采购人维护人员的技术水平，减少人为故障。

6、系统咨询及方案设计：

根据实际需求，中标人在以下方面提供咨询及方案设计服务：

（1）网络系统结构、安全性、互连性、可拓展性分析；

（2）系统平台性能、升级、迁移性分析；

（3）应用移植方案分析；

（4）数据迁移方案分析；

（5）系统配置合理性分析；

（6）主机、网络系统选型建议及分析；

（7）系统、网络、安全管理软件选型建议及分析。

7、其他服务

（1）系统软件测试服务

为使采购人高效、全面地使用系统软件，中标人根据采购人的要求和实际可行性，为采购人提供系统软件的测试服务。在该服务过程中，中标人提供测试计划、实施测试过程、提供测试报告、并提供相关测试建议。

（2）应用软件测试服务

为使采购人稳定、有效地使用应用系统，中标人提供应用软件测试的配合服务。在服务过程中，中标人根据自己的经验提供测试计划建议、配合执行测试计划、提供相关部分的测试记录和建议。

（3）第三方配合服务

对于由第三方直接提供的非中标人责任范围的设备、软件或服务，中标人根据采购人要求提供配合服务。中标人基于自己的责任范围提供相关的系统参数调整、模拟测试等配合手段。

8、文档管理

（1）网络系统软硬件配置

在采购人网络系统安装或调整后，中标人根据采购人设备的配置和设置情况，提供或更新相应的配置文档。

（2）定期服务报告

中标人会指派工程师定期到采购人现场对网络设备进行常规检测，经过全面的检测后会出具一份详细的服务报告给采购人。

（3）故障处理报告

中标人在采购人处理完系统故障后，应该故障现象、故障判断过程、故障处理过程、故障造成的系统和应用的损失以及由于故障而改变的系统参数或对系统做的任何操作都会记录在报告中给采购人作为留档保存。

（4）系统设置调整报告

中标人在每次对网络系统参数调整后出具设置调整报告给采购人。同时所有的变更应该按照系统更改管理流程记录在案，同时及时更新所有相关文档。

（5）预防性措施和建议报告

（6）日常操作手册

中标人在各种设备或软件安装完成后出具一份安装手册和日常操作手册，并且在对系统有改动后都会更新该文档，保证文档的及时性和正确性。

（7）应急计划

中标人会在设备或软件正常运行后，结合采购人的实际使用情况，协助采购人制定系统宕机后的应急计划的具体步骤。该计划应该尽量减少采购人重要应用的停顿时间。保证采购人业务系统最大程度地稳定运行。

（8）月度工作总结

中标人在每月结束时向采购人提供月度工作总结。对中标人一个月内工作情况做一个总结，总结的内容包括中标人提供的服务的各个方面。

（9）月度工作计划

在与采购人充分协商后，中标人针对下一月度工作制定月度采购人服务计划。计划内容包括可以预计的各项服务工作。

（10）年度工作总结

中标人在年度结束时，向采购人提供年度工作总结。总结一年内中标人服务的主要成绩以及与采购人要求之间存在的差距。并提交采购人对中标人的服务工作做年度评定。

9、中标人的服务承诺

- 定期现场服务：每2周至少一次；

- 系统状态分析比对：每2周至少一次；

- 故障现场处理：在接到采购人要求后的2小时内，到达采购人现场；

- 热线电话支持：在0.5小时内给予响应；

- 电子邮件支持：在24小时内给予响应；

- 据可靠性：不造成超过一天的数据丢失。

10、服务罚款要求

- 对发生因硬件原因造成的宕机或不能够正常操作等紧急情况故障后，中标人不能够在12个小时内恢复正常，每延误12小时，处以服务合同金额的2%罚款，无累计上限。直至扣完服务费应付余额后，取消服务合同。

- 对发生因硬件原因造成的非宕机等非紧急情况故障后，中标人不能够在24小时内恢复机器原有性能的，每延误24小时，处以服务合同金额的1%罚款，无累计上限。直至扣完服务费应付余额后，取消服务合同。

- 对中标人当月因维保硬件故障造成业务中断时间超过24小时的，处以服务合同金额的10%罚款；对中标人于一年累计因维保硬件故障造成业务中断时间超过48小时的，处以服务合同金额的20%罚款；对中标人于一年累计因维保硬件故障造成业务中断时间超过72小时的，处以服务合同金额的40%罚款。（以上罚款从末付的款项中扣回）

- 服务期内，中标人对提供服务的设备故障不能够按照要求及时解决，造成采购人或第三方人员其他财产损失的，中标人承担全部责任。

- 具体的设备发生故障时间以采购人下达的故障通知书时间为准。

第三部分：福建师范大学协和学院服务采购合同（参考文本）

合同号：

甲  方：福建师范大学协和学院                  乙方：

签订地点：福州市闽侯县                        签订时间：   年    月    日

依据国家、省等有关采购法规，现依照福建师范大学协和学院                  项目（合同包x）采购结果（项目编号∶            ） 甲乙双方达成如下协议：

第一部分  商务部分

一、乙方应严格按照合同内容提供服务，本次甲方采购服务为           等，合同总金额含税价人民币   大写        （￥  小写，保留两个小数点  元），货物清单详见本合同第二部分《服务内容、服务规范要求等》具体条款。

- 服务时间及地点：乙方必须于合同签订后   日内开始履行本合同所约定服务内容，服务期从****年**月**日至****年**月**日（或于****年**月**日完成本合同约定服务内容），服务地点（福州市闽侯上街大学城学府南路福建师范大学协和学院），并安装调测完毕。乙方负责安装调试(安装调试的费用已包含在合同价款中)并承担运输过程中发生的一切费用。

三、质量标准：乙方所提供的服务必须且符合国家行业服务规范标准，并完全符合本合同相关服务要求。若乙方所提供服务不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受乙方服务。

四、权利保证：乙方应保证甲方在使用由乙方提供的服务时所使用的软硬件设施等物不受第三方关于侵犯其所有权、知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控亦与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。本合同所涉及服务总价包括但不限于乙方提供服务所需的设备使用费、专利版权等使用费、人工费、所需的服务及防护措施等的一切费用。

乙方自行承担其聘用的各类人员工资、劳保、工伤、以及所有的保险费用。

提供服务期间所引发第三方伤害的赔偿责任由乙方全权承担责任。

五、若乙方不按本合同约定提供服务所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

六、风险承担：甲方接收服务前的风险由乙方承担。

七、验收：

1、甲方根据本合同与本次采购有关的相关书面材料负责验收。乙方所提供的服务，甲方必须按本合同所约定的情况进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持及项目介绍说明。正式验收前，乙方须提供符合本合同所约定的相关服务成果材料，如涉及部分因服务所需增加的货物等，乙方需同时提供货物制造商出具的完整的技术资料(包括产品验收标准、产品质量合格证明书、产品技术说明书、使用说明书、货物安装调试维修线路原理图、零部件目录、备品备件损件清单、安装维修及操作手册)。

2、甲方最终应在乙方所提供的服务安装调试完成后20个工作日内验收完毕。验收结果应该按《福建师范大学协和学院物资采购管理暂行办法》上的验收管理规定，对照本合同填好相关验收资料（壹式肆份）并签名、加盖各自单位的公章，甲方留存叁份，乙方留存壹份。

3、如发现乙方提供的服务与合同约定不符或质量不符合约定的，乙方应承担违约责任，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。

八、异议期：验收后10个工作日内甲方对服务有异议的，乙方应在2个工作日内负责解决，若乙方在2个工作日内拒不解决问题，则按本合同第三部分违约责任相关内容执行。

九、付款条件及方式：乙方向甲方出具的全额税务发票必须是正式合法的，且应保证甲方在使用时不受第三方的指控。若该发票经税务部门确认是虚假发票且遭受处罚，乙方应承担全部赔偿责任并支付甲方为处理该事务产生的相关费用。

验收合格后付合同总价的   %。

- 履约保证金：乙方在签订合同前  日内应向甲方缴纳合同总金额的   %（即¥      元）作为履约保证金，该履约保证金于项目验收合格后,乙方完整履行合同且无违约的前提下无息退还。

第二部分  服务内容、服务要求及规范等

- 乙方应严格向甲方提供以下服务内容：

二、服务规范及标准

第三部分  违约责任及其他

一、违约责任：

1、甲方在乙方根据合同服务内容按指定时间、地点完成服务后10个工作日后无正当理由不接收的，甲方应赔偿乙方损失。

2、乙方所提供的服务不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方应向甲方偿付该合同总价款30%的违约金，且甲方有权单方终止本合同的履行并书面告知乙方。

3、乙方不能按照合同的承诺时间或本合同约定的服务期限内完成服务的，迟延3日以上甲方有权将乙方本次投标的履约保证金作为违约金支付给甲方并要求乙方支付本合同总价款30%的违约金，且甲方有权单方终止本合同并书面告知乙方。

4、乙方不能完成服务的，乙方应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款甲方有权单方终止本合同的履行并书面告知乙方。

5、乙方未履行本合同项下任何一项或若干项义务的应向甲方承担违约责任并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。

6、因不可抗力造成违约的，经双方认可后可以免责，但违约方必须及时提交相关书面报告材料。

二、争议解决方式

若发生争议，应由甲乙双方友好协商解决，协商不成的，任何一方都有权向福州仲裁委员会申请仲裁。

三、其他

合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如澄清确认函等均为本合同不可分割的一部分。

合同争议处理方式：若发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成的任何一方都有权向福州仲裁委员会申请仲裁。

本合同壹式伍份，经双方签字并盖章后即时生效。甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等效力。

（以下无正文）

| 甲方 | 福建师范大学协和学院 | 乙方 | 乙方单位名称并加盖公章 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所 | 福州市闽侯上街大学城 学府南路 | 住所 |  |
| 单位负责人 |  | 单位负责人 |  |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 联系方式 |  | 联系方式 |  |
| 开户银行 | 中国银行福州市仓山支行 | 开户银行 |  |
| 账号 | 405258361007 | 账号 |  |

# 第四部分  响应文件格式

- 份数：正本一份，副本一份。

- 包装：响应文件正本与副本一起密封包装。所有投标文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章。必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。

- 副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。

注:本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点结合本次招标的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

福建师范大学协和学院

询价项目投标文件

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

询价编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

目录

1、报价部分

1-1 开标一览表

1-2 投标分项报价表

2、技术商务部分

2-1 技术和服务要求响应表

2-2 商务条件响应表

3、资格证明部分

3-1 营业执照等证明文件

3-2 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

3-3 单位负责人授权书

3-4 履约保证金承诺书

3-5 投标保证金凭证（若有）

4、投标人提交的其他资料（若有）

1、报价部分

1-1开标一览表

项目名称：                                             项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 |
| --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 投标总价（小写金额）） |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

1-2投标分项报价表

项目名称：                                           项目编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

2、技术与服务部分

2-1、技术和服务要求响应表

项目名称：                                           项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与询价文件第二部分“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2-2、商务条件响应表

项目名称：                                           项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与询价文件第二部分“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3、资格证明部分

3-1、营业执照等证明文件

致：福建师范大学协和学院资产与采购管理部

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

3-2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、询价文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、询价文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

3-3、单位负责人授权书

（若单位负责人来投标可不附此表）

致：福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：           身份证号码：

手机：

供应商代表：           身份证号码：

手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、机关、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加报价的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书及单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

3-4、履约保证金承诺书

致： 福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我们在贵校组织的       项目询价中投标（询价编号：     ），如获中标，我们保证按询价文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵校认可的其他付款方式，向贵校缴交履约保证金，同时作出如下承诺：

如我方未按要求时间内缴交履约保证金，贵院有权单方终止我方中标本项目的权益，同时我方承诺赔偿贵校的损失，即向贵校支付我方最终报价款的30%作为违约金；

如我方缴交上述履约保证金后，无法按照询价文件的要求的时间交付货物或服务，同意贵校没收我方已交的履约保证金，同时我方承诺赔偿贵校的损失，即向贵校支付中标价款的30%作为违约金；

我方同意该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，并同意贵校相关退还方案。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

3-5、投标保证金凭证（若有）

致： 福建师范大学协和学院资产与采购管理部

我方在贵校组织的                     项目询价采购活动中（项目编号          ），提交了     元人民币的投标保证金。我公司汇出投标保证金的账户信息如下，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户信息：

1. 开户名：

2. 开户行：

3. 账号：

4.  转账截图：

（若提交保证金的账户发生变更，还须提供变更证明。）

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

4、投标人提交的其他资料（若有）

1、询价文件要求提交的资格及证明部分的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、询价文件要求提交的技术与服务部分如投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：